在臨時建築物內舉行宗教儀式或木偶戲的消防規定

- 應設金屬焚化爐一個, 以供焚化冥鏹之用。

- 只准用電燈照明。

- 必須備有救火用水 : 場地內           桶,

台  上           桶,

祭  壇           桶, 及

焚化爐附近           桶。

- 不得用棕櫚葉或竹蓆作建築材料。

- 除燃點的線香外, 現場六米內不得有無掩蔽的燈火或火。

- 該建築物如有上蓋及四周遮蓋, 則應採用白鐵片。

- 不得為觀眾或拜神者設座位.。