消防處

食肆設置露天座位

的消防安全標準

| 1. | 露天座位不得位於任何危險品倉庫或裝置的6米範圍內，也不得位於任何消防龍頭、地掣或消防裝置/緊急車輛通道的告示牌的1.5米範圍內。 |
| --- | --- |
| 2. | 露天座位不得阻塞任何緊急車輛通道，亦不得妨礙救援車輛或設備的凌空操作。 |
| 3. | 露天座位不得阻塞任何樓宇消防裝置。 |
| 4. | 露天座位內不准使用明火煮食或暖食物。 |
| 5. | 食肆露天座位須設有 具九公升裝二氧化碳／水式滅火筒。 |

消防處