重要事項

按摩院牌照申請人須知

應該做的事項

- 應	寫信或打電話給規劃署，查詢擬開設按摩院的地點是否須要得到「規劃許可」。

- 應	把申領牌照的處所的平面圖和空調／通風系統設計圖則各一式三份，連同申請書一併提交警務處牌照組，而上述平面圖和設計圖則應以公制單位及按不少於1:100的比例繪製。

- 應	聘用註冊消防裝置承辦商進行消防裝置及設備的安裝／改裝／加裝工程。

- 應	聘用註冊專門承建商(通風系統工程類別)驗證機械通風系統的安裝／改裝／加裝工程及有關的通風系統圖則是否符合規定。

不應做的事項

- 不應	揀選位於工業大厦內的處所。

- 不應	揀選位於第三層地庫或以下樓層的處所。

- 不應	揀選指定作緊急用途的地方內的處所。

*	上述指引旨在協助申請人遵行各項消防規定，申請人必須同時遵辦發牌當局及政府其他部門所規定的事項。