消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十二次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零七年三月二十二日)

1.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

部門已發出一般指引，就油缸房的設計列出「該做」和「不該做」的事項，以供業界參考。

2.	建築地盤的消防規定

最後定下的指引已提交消防處高層管理人員研究。

3.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

大部分成員對消防處提供的「求助台」服務表示支持，而香港註冊消防工程公司商會有限公司的主席現正徵詢該公司理事的意見。

4.	在本港使用出口圖案指示牌

有關出口指示牌擬議設計的資料文件已交給成員審閱，以收集他們的意見。成員須於二零零七年四月底之前交回意見。

5.	街上消防栓的標準測試安排

香港註冊消防工程公司商會有限公司已經提交加入就裝置20米或高於泵機組的街上消防栓的旁通管裝置規定的檢查表第三擬稿。成員須於二零零七年四月底之前交回意見。

6.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

經詳細考慮成員的不同觀點及意見後，所有與會成員均同意無須改變現時的做法。這事項將於下次會議從議事中刪除。

7.	採用英國標準5588：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

工作小組自成立以來已經舉行了三次會議，並且已完成覆檢有關標準第15條條款之前部分的內容。

8.	緊急照明系統

直至二零零七年三月十六日為止，香港認可處覆實已有一間本地的實驗所獲得認可，按照BS EN 60598-2-22規定就緊急照明系統進行測試。如有需要，成員可登入以下網址瀏覽獲認可實驗所的最新資料。

http://www.itc.gov.hk/en/quality/hkas/directory/ee.htm

同時，消防處會按照PPE/104及 PPE/104A的規定，採用務實的方法處理涉及緊急照明系統裝置的申請。然而，隨着本地獲認可進行有關測試的實驗所數目不斷增加，有關的緊急照明系統必須獲得核實符合規定，由獲認可實驗所發出的相關測試報告亦須於二零零七年八月一日或之後呈交消防處。

概括而言，業內人士在遞交不同申請時或須遵循下列有關緊急照明系統裝置的標準：

- 提交與香港法例第123章的規定有關的工程計劃

有關首次向屋宇署提交文件的日期，必須遵守現時英國標準 5266-1版的規定。

- 香港法例第502章有關改善消防裝置的規定

必須遵守包含在《消防安全裝置業務守則》(1994年版)的英國標準 5266-1(1988年版)的規定。

(iii)	 發牌申請

必須遵守PPE/104及 PPE/104A的規定。

9.		在假天花下面裝設低層花灑

消防處人員在二零零七年三月十五日與獲授權人士進行聯絡會議之後，決議成立工作小組檢討這事宜，工作小組成員包括獲授權人士、香港註冊消防工程公司商會有限公司及消防處的代表。工作小組稍後會安排進行會議。

- 完 -