消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第七次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零六年一月十九日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

由於成員對有關消防處通函的最後擬稿沒有意見，消防處將會公布該通函，以推行上述的檢查程序。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

待香港工程師學會修訂建議書。

3.	有關通風／空調控制系統的指引

消防處已發出函蓋有關指引的消防處通函第2/2005號。

4.	建築地盤的消防規定

現正研究不同利益相關者的意見，包括消防處的前線行動人員，務求令建議書更為精確。

5.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

消防處報告新安排下的圖則提交數字，以供成員參考。

6.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

消防處已於二零零五年十一月二十一日發出消防處通函第2/2005號。

- 在本港使用出口圖案指示牌

工作小組的第二次會議訂於二零零六年一月二十六日舉行。

8.	街上消防栓的標準測試安排

香港註冊消防工程公司商會有限公司擬備的檢查表草稿已傳給成員審閱，以供成員置評。

9.	自動花灑裝置規格的檢討

工作小組第五次會議已於二零零六年一月十三日舉行，而有關「採用加入英國標準EN 12845的英國防損委員會規則有關自動花灑裝置的規定」的檢討工作基本上已完成。

10.	根據英國標準5839：第1部(一九九八年版)規定的手控火警警報裝置位置

消防處現正審理建築署交來、顯示標準校舍手控火警警報裝置位置的標準繪圖。

11.	有關應急照明系統規定的修訂的資料文件

有關的意見已提交成員考慮。

12.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

待成員提供進一步資料，以供消防處考慮。

13.	不同的危險類別採用一個花灑閥

消防處澄清，這等安排必須在符合英國防損委員會規則有關自動花灑裝置的規定的情況下，方可獲得普遍接受。

14.	接受街上消防栓存在不合標準的供水情況

為協助業界取得有關水管供水的情況，消防處會協助成員聯絡水務署的有關人員。

15.	採用英國標準5839：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

消防處計劃在完成採用BSEN 12845 的工作後，便會成立工作小組檢討二零零二年版的規定。

- 完 -