消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第八次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零六年三月二十三日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

有關的消防處通函即將公布，現待成員最後通過。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

在擬備建議書的最後定稿前，現正進一步徵詢香港工程師學會成員的意見。

3.	建築地盤的消防規定

有關建議書已在某一地盤試行推行，試行結果會用作調整建議書的參考。

4.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

消防處已為香港註冊消防工程公司商會有限公司舉辦座談會，現等候該組織給予意見。

5.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

由於沒有另外的事項需要討論，所以這事項將會從議事中刪除。

- 在本港使用出口圖案指示牌

工作小組於二零零六年一月二十六日舉行的第二次會議過後，工作小組成員正在搜集不同出口圖案指示牌的設計，以供成員在下次會議審核及討論。

7.	街上消防栓的標準測試安排

所收集的意見已交給香港註冊消防工程公司商會有限公司，以作出修訂。

8.	自動花灑裝置規格的檢討

檢討的最後擬稿及建議已獲所有成員接納及通過。

9.	根據英國標準5839：第1部(一九九八年版)規定的手控火警警報裝置位置

有關建築署就標準校舍手控火警警報裝置位置擬備的標準繪圖的意見已交回。

10.	有關應急照明系統規定的修訂的資料文件

由於成員沒有提出其他意見，顧問小組正式通過有關的資料文件及規定。消防處會擬備消防處通函公布這事宜。

11.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

待成員提供進一步資料，以供消防處考慮。

12.	不同的危險類別採用一個花灑閥

成員同意消防處的建議。

13.	接受街上消防栓存在不合標準的供水情況

香港註冊消防工程公司商會有限公司確實，他們在水務署顧問舉行的會見中已提出他們對供水資料的關注。

14.	採用英國標準5588：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

消防處計劃在完成採用BSEN 12845 的工作後，便會成立工作小組檢討二零零二年版的規定。

15.	房屋署的垃圾房及工作間機動通風系統的通風/空氣調節

有關的規定已明載於業務守則及消防處通函第2/2005號，其中亦說明了不同的情形，以供業界參考。

- 完 -