消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第九次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零六年六月二十九日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

有關的消防處通函待稍作修訂後公布。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

由於存在油缸安裝在地面上的情況，香港工程師學會代表會作出研究，並且尋求實際的解決方法。

3.	建築地盤的消防規定

已收到獲邀請的利益相關者給予的意見，現正審理有關的意見，並在審理工作完成後與利益相關者進行會議。

4.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

成員建議把試行期延長三個月。

5.	在本港使用出口圖案指示牌

工作小組已草擬設計樣本，以供成員通過。有關的設計(見會議上呈交成員的照片)保留業務守則的原來設計，但中間加插了圖形。

6.	街上消防栓的標準測試安排

已於二零零六年六月十四日收到香港註冊消防工程公司商會有限公司修訂的檢查表，該檢查表已交給成員，以供置評。其後，成員的意見會交回香港註冊消防工程公司商會有限公司跟進。

7.	自動花灑裝置規格的檢討

已透過不同的聯絡會議進行公眾諮詢。由於截至二零零六年六月十四日為止，仍未收到具體的意見，因此已擬備消防處通函的擬稿，以正式公布有關事宜。成員建議部門於二零零六年八月一日發出上述通函，而在二零零七年一月一日或之後向消防處初步提交的一般建築圖則，必須遵照新的規則。

8.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

待成員提供進一步資料，以供消防處考慮。

9.	採用英國標準5839：第1部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

主席提醒成員，在發出消防處通函公布新的英國防損委員會規則之前，成員須保持關注這事項。

10.	其他事項

消防處曾與香港認可處聯絡，商討按照上述消防處通函所載的規定認證自給式緊急照明燈的可行性。香港認可處表示會提供適當的設施，以配合有關上述緊急照明燈熱線測試的需要。

- 完 -