二零零四年三月二十六日

通風裝置聯絡小組會議摘錄

  - 部門業務研究報告

# 消防處與屋宇署會就註冊專門承建商(通風系統工程類別)表現未符標準的工程，檢討現行關於罪項及罰則的政策。

# 研究違例扣分制度建議，並對表現屢屢未符標準的註冊專門承建商(通風系統工程類別)制訂續牌規定。

# 安排屋宇署與消防處研究可否把屋宇署的通風系統承辦商註冊及紀律工作轉予消防處接辦。

# 持牌處所通風系統的所有初步視察，會交由區辦事處負責。通風系統工程完成後，申請人必須把填妥的表格Vent/425直接送交通風系統課，以便安排視察。

# 表格D須連同裝配竣工圖一併遞交。

# 與會者建議，假如發現通風系統有嚴重弊漏，應把個案轉交食物環境生署，並向該署建議把暫准牌照撤銷。

- 常見的弊漏以及認可／可予接受的材料清單，將會上載於消防處網站。

## 為入住許可證而認證新建成樓宇的通風裝置

- 與會者要求屋宇署澄清，在一九九八年三月二十七日憲報公告1406內，有關專門工程須由註冊專門承建商(通風系統工程類別)進行的規定。

- 屋宇署會考慮，在發出入住許可證之前由註冊專門承建商(通風系統工程類別)認證新建成樓宇內通風裝置的建議。

  - 香港法例第132章所列明的通風系統工程

- 以下是食環署、註冊專門承建商(通風系統工程類別)及通風系統課在二零零三年九月二十九日的會議撮要：

-	靜電聚塵器的裝置

環保署會負責排氣的質素，持牌人須遵照食環署及消防處的其他所需規定

-	註冊專門承建商(通風系統工程類別)年檢的認證工作

消防處建議食環署為牌照續期前，先就年檢證書上未予矯正的弊漏採取行動

  - 對於聘用註冊專門承建商(通風系統工程類別)負責香港法例第132章所列通風系統工程的建議，消防處表示支持

  - 物料的規定及認可

    - 消防處最新的認可物料清單，於二零零四年五月底上載於消防處網站。

  - 擬議的違例扣分制度

    - 有關設立及實施此制度的詳情，正與有關的業界代表商討。

## 年檢認證工作的標準格式

    - 擬議的標準格式已送交律政司置評。

1.7		規定持牌人於「完成通風系統工程通知書」簽署

    - 消防處會因應業界的做法，檢討持牌人須於「完成通風系統工程通知書」(Vent-425)簽署的規定。

    - 食環署考慮採取行動，就所發現的嚴重弊漏，把暫准牌照撤銷。持牌人於「完成通風系統工程通知書」(Vent-425)簽署，可確保持牌人正式同意消防處進行檢查。