根据《危险品（一般）规例》

注册成为（一）气瓶及／或（二）气体管道装置

检验、试验及签发证明的

认可人士申请须知

甲. 申请程序

- 填妥附录一的申请表。

- 选择适当的认可人士的类别。

- 将填妥的申请表连同乙部所列的证明文件，一并递交至以下地址：

九龙尖沙咀东部康庄道1号消防处总部大厦5楼

消防处牌照及审批总区

（调查及研究组）

- 有关申请成功通过初步审查后，本处会要求申请人亲身呈示证明文件的正本以供核实。

- 本处会按照申请表递交的先后次序处理申请。

- 在正常情况下，处理申请的时间不会超过45个工作天。

- 获批准的认可人士资格有效期为两年，申请人须于有效期期满前两个月填妥附录二的注册续期申请表，并递交至上述第3.项的地址，以便办理续期的申请。

乙. 所需的文件

- 个人资料：

    - 近照一张；

    - 香港身份证／护照副本一份；

    - 相关工作经验的记录；以及

- 相关学历及专业资格证书／文凭副本等等。

丙. 学历／专业资格

申请人必须是下列其中一个类别或同等资历的合资格工程师：

    - 英国贸易部一级轮机工程师或香港海事处一级轮机工程师；

    - 香港劳工处锅炉检验师；或

    - 机械、化学、气体或轮机工程的特许工程师，并且是相关工程学会的会员。

丁. 查询

如欲查询更多关于注册事宜的数据及意见，请以下列方式与本处人员联络：

电话：2733 7827 / 2733 7557

传真：2367 3631

电邮：lcpolic2@hkfsd.gov.hk

申请表

注册成为（一）气瓶及／或（二）气体管道装置的

附錄一

检验、试验及签发证明的认可人士

相片

致：消防处处长

1.		本人现申请注册成为（请选择下列其中一项）的认可人士：

□气瓶以及气体管道装置

□气瓶

□气体管道装置

2.		本人的个人资料如下：

| 姓名（英文／中文） |  | 性别 （男／女） | 出生日期 （日／月／年） | 身份证号码或护照号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |
| 电邮 |  |  |  |  |

3.	请详列测试、保养及检查气瓶及／或气体管道装置的经验：

4.	请详列有关的学历／专业资格：

5.	现夹附证明文件如下：

| 日期 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 申请人签署 | ： |  |

注册续期申请表

附錄二

（一）气瓶及／或（二）气体管道装置的

检验、试验及签发证明的认可人士

致：消防处处长

本人现为（请选择下列其中一项）的认可人士，现申请续期注册。

□	气瓶以及气体管道装置

□	气瓶

□	气体管道装置

有关认可信件的档案编号及日期：

请更新本人的联络数据如下：（如适合）

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 电邮： |  |

| 申请人签署 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 申请人姓名 | ： |  |
| 申请日期 | ： |  |

有关气瓶及气体管道装置的

检验、试验及签发证明的指引

按照《危险品(一般)规例》(香港法例第295B章)第66条和第67条所批准的认可人士，包括气体管道装置发牌规定中所列明的认可人士，在为气瓶以及气体管道装置作检验、试验及签发证明时，应遵守下列规定，并以公正无私、不偏不倚、谦恭有礼的态度，履行其专业责任。

| 法定规例 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | 必须严格遵照《危险品(一般)规例》第66条和第67条关于「永久和液化气体气瓶的检验及试验」和「装载溶解气体气瓶的检验」的规定，详情请浏览＜http://www.legislation.gov.hk/chi/home.htm＞。 |  |
| (2) | 必须符合DG/TS/143和DG/TS/144或DG/TS/143(A)和DG/TS/144(A)有关「气体管道装置测试检验」的发牌规定。 |  |
| 气瓶标记 |  |  |
| (3) | 在进行检验时，有关认可人士必须确保气瓶的瓶肩、瓶顶或瓶颈等的适当位置是否清楚标示下列标记：- |  |
|  | (i) | 规格标记，紧接其后是操作压力。例如：DOT-3A 1800。 |
|  | (ii) | 气瓶编号，位置在规格标记之下或之后。例如：A 123456789。 |
|  | (iii) | 检验人员的记号和测试日期。例如：ÜZ 5-95/ ÜZ May 1995。 |
|  | (iv) | 生产商的标记(名称或标志)。例如：ABC Inc。 |
| 气体管道装置 |  |  |
| (4) | 有关认可人士必须按照DG/TS/143和DG/TS/144或DG/TS/143（A）和DG/TS/144（A）所载的规定，就气体管道装置进行检验、试验等等。 |  |
| 检验报告 |  |  |
| (5) | 有关认可人士必须拟备检验报告，证明所有气瓶及／或气体管道装置已经进行检验及测试，并记录所发现的损坏及所作出的跟进；以及建议是否可以继续使用有关气瓶及／或气体管道装置。 |  |
| 报告存案 |  |  |
| (6) | 有关认可人士必须保存检验报告副本六年，并且在消防处要求时出示有关副本，以供查核。 |  |

＜完＞