重要事項

戲院／劇院牌照申請人須知

應該做的事項

- 應	揀選專為開設戲院／劇院而興建的處所，或符合《建築物(規劃)規例》第VIA部和屋宇署印製的《提供火警逃生途徑守則(一九九六年)》的處所。

- 應	把申領牌照的處所的平面圖和空調 / 通風系統設計圖則各一式三份，連同申請書一併提交食環署牌照組，而上述平面圖和圖則應以公制單位及按不少於1:100的比例繪製。

- 應	聘用註冊消防裝置承辦商進行消防裝置及設備的安裝／改裝／加裝工程。

- 應	聘用註冊專門承建商(通風系統工程類別)驗證機械通風系統的安裝／改裝／加裝工程及有關的通風系統圖則是否符合《附表所列處所通風設施規例》(第132CE章)及消防處通函內所載的規定。

不應做的事項

- 不應	揀選有下述行業在經營的樓宇：

- 汽車修理工場；

- 汽油站；

- 貨倉或倉庫；

- 工廠或工業經營；

- 學校；

- 幼兒中心；或

- 安老院。

(如有疑問，請向消防處有關防火分區辦事處查詢。)

- 不應	揀選位於第二層地庫或以下樓層的處所。

- 不應	揀選指定作緊急用途的地方內的處所。

注意:	上述指引旨在協助申請人遵行各項消防規定，申請人必須同時遵辦發牌當局及政府其他部門所規定的事項。