重要事項

工廠食堂牌照申請人須知

應該做的事項

- 應	揀選可分別於廚房、廁所和座位間裝設獨立式通風系統的處所。

- 應	把申領牌照的處所的平面圖和空調／通風系統設計圖則各一式三份，連同申請書一併提交食物及環境衛生署牌照組，而上述平面圖和設計圖則應以公制單位及按不少於1:100的比例繪製。

- 應	聘用註冊消防裝置承辦商進行消防裝置及設備的安裝／改裝／加裝工程。

- 應	聘用註冊專門承建商(通風系統工程類別)驗證機械通風系統的安裝／改裝／加裝工程及有關的通風系統圖則是否符合《附表所列處所通風設施規例》(第132CE章)及消防處通函內所載的規定。

不應做的事項

- 不應	揀選不符合建築標準的樓宇或搭建物。

- 不應	揀選位於大厦公用地方及／或阻礙樓梯出口的處所。

- 不應	揀選位於第四層地庫或以下樓層的處所。

- 不應	揀選指定作緊急用途的地方內的處所。

- 不應	揀選位於地面以下樓層的處所(只適用於將會使用石油氣的工廠食堂)。

- 不應	揀選為其他用途(例如停車場或避火層)而設的處所。

注意:	上述指引旨在協助申請人遵行各項消防規定，申請人必須同時遵辦發牌當局及政府其他部門所規定的事項。