# 消防安全標準諮詢小組(FSSAG)

- 引言

  - 消防裝置檢查程序工作小組(WGFSIIP)已在二零零四年六月二十四日升格為消防安全標準諮詢小組，務求透過檢討有關標準及最佳執行方法，以及向業界提出意見及建議，解決消防裝置及消防安全規定存有的差異及問題。

  - 消防安全標準諮詢小組的職權範圍如下：

- 就消防裝置及設備的檢查及測試程序作出檢討，並向消防處處長提出建議。

- 就食肆、戲院、學校等持牌/註冊樓宇的消防安全規定檢查標準，向消防處處長提出意見及建議。

- 在考慮國際標準及本港情況後，就消防裝置的認可標準向消防處處長提出意見及建議。

- 就有關消防裝置及消防安全規定的問題所引起的其他事宜，向消防處處長提出意見及建議。

  - 消防安全標準諮詢小組的成員包括：

- 消防處；

- 政府其他部門：建築署及房屋署；以及

- 有關專業、學術及業界組織：

  - 香港工程師學會；

  - 消防工程師學會(香港分會)；

  - 香港註冊消防工程公司商會有限公司；及

  - 消防安全裝置顧問。

成員是以邀請方式加入，並屬自願性質。

1.4	會議每季舉行一次，由消防處一名首長級人員擔任主席。

  - 此外，FSSAG亦會肩負“行政檢討小組”的職責。這建議是香港特區政府效率促進組在二零零四年四月完成的“部門營運研究”中提出。該小組的職責是覆檢有關計劃所引起的上訴，並向消防處處長作出建議，由他作最後決定。不過，會上不會討論個別個案，而會從宏觀政策層面進行討論。

- 消防安全標準諮詢小組第一次會議席上討論的事項

2.1	稍後會安排香港工程師學會與消防處危險品課舉行會議，以討論樓宇上層發電機燃油系統的一般設計事宜。

2.2	已向成員派發一份有關“怎樣選擇適當滅火筒撲滅不同性質火警”的指引，預期成員在一個月內將意見交回秘書。

  - 有關“氣流處理室的通風/空調控制系統”的指引，稍後會上載消防處網頁。

  - 消防處已就自動火警警報偵測及警鐘裝置發出通函─“按照LPC規則設計及安裝的火警偵測系統的檢查表單”，並派給成員，稍後會上載消防處的網頁。

  - 消防處將與物業發展商及相關業界討論在多層大廈/正在興建的樓宇提供消防上水喉的事宜。

  - 稍後將會發出有關安裝消防泵標準張展系統的通函。

  - 花灑系統應使用由防損認證委員會批准的強化玻璃缸。

  - 一般來說，自身發光出口指示牌如果有認可化驗所發出的測試報告，便可在香港使用。至於屬於英國標準5499l：第2部標準的自身發光指示牌，如果在本港或海外都找不到認可的化驗所，消防處也會考慮接受由信譽良好的化驗所發出的測試報告。經消防處批准的產品，應清楚標示型號，以資識別。

  - 已向成員派發有關“提交新建樓宇消防裝置圖則的建議安排”資料文件，預期成員在一個月內將意見提交秘書處。

  - 一九九八年出版的《最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則》的內容正予更新。

  - 就每月例行測試時進行的應急發電機最高載重測試，作出檢討。