消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第六次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零五年九月二十二日)

1.	樓梯增壓系統檢查程序

由於沒有收到成員其他的意見，消防處將會擬備有關的消防處通函。

2.	樓宇上層發電機燃油系統的一般設計建議

待香港工程師學會修訂建議書。

3.	有關通風／空調控制系統的指引

消防處正在擬備公告有關指引的通函。

4.	建築地盤的消防規定

已經收到業界的意見。有關的設計現由消防處內部進行審核。

5.	提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

新安排已於二零零五年五月開始試行實施，並於二零零五年十一月結束。

6.	《最低限度之消防裝置及設備守則》與《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》

中英文版印文本的印刷工作已完成，而軟複本則可從消防處網址下載。

- 在本港使用出口圖案指示牌

工作小組的第一次會議已於二零零五年八月三十一日舉行。

8.	街上消防栓的標準測試安排

香港註冊消防工程公司商會有限公司正擬備檢查表的草稿，以供成員置評。

9.	降低街喉供水水壓對消防裝置構成的影響

與水務署人員討論後，仍未能向成員提供香港不同地區街喉的實際水壓資料。

10.	自動花灑裝置規格的檢討

工作小組仍然定期舉行會議，商討有關的建議。

11.	通函的澄清

成員商討如何把現時消防處通函的內容加入新的業務守則，主席建議在檢討新業務守則的期間成立工作小組執行這項工作。

12.	根據英國標準5839：第1部(一九九八年版)規定的手控火警警報裝置位置

建築署現正擬備顯示標準校舍手控火警警報裝置位置的標準繪圖，以供消防處審理。

13.	「第三方認證及產品認證計劃」徵詢文件

香港註冊消防工程公司商會有限公司對產品認證計劃沒有表示反對意見，但要求進一步澄清第三方認證計劃的內容。

14.	自動火警警報系統的防火電纜

消防處澄清，消防處通函第1/2003號明載的規定只適用於防火電纜，而不適用於監測電纜。

15.	有關應急照明系統規定的修訂的資料文件

有關的資料文件已提交會上討論，以徵詢成員的意見。

16.	有關手提滅火筒重量上限的資料文件

有關的資料文件已提交會上討論，以徵詢成員的意見。

- 完 -